Technische Vorschriften bzw. Mindestanforderungen:

Die Überlandwerk Eppler GmbH (ÜLW) als Betreiber eines Stromversorgungsnetzes sind nach § 19 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 07. Juli 2005 verpflichtet, unter Berücksichtigung der nach § 17 EnWG festgelegten Bedingungen, für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen, Elektrizitätsverteilnetzen, Anlagen direkt angeschlossener Kunden, Verbindungsleitungen und Direktleitungen an das Netz der ÜLW technische Mindestanforderungen an deren Auslegung und deren Betrieb festzulegen und zu veröffentlichen.

Um die technische Sicherheit des ÜLW-Netzes zu wahren, sind Anschlüsse an das ÜLW-Netz nur unter Einhaltung von technischen Mindestanforderungen zulässig. Diese richten sich insbesondere nach folgenden Normen und Regelwerken:

- DIN VDE 50160           „Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsnetzen“

- DIN VDE 0101             „Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV“

- DIN EN 50110              „Betrieb von elektrischen Anlagen“

- DistributionCode 2003  „Regeln für den Zugang zu Verteilungsnetzen“

- MeteringCode 2006       „VDN-Richtlinie und Änderungsverfahren“

- Technische Mindestanforderungen an Messeinrichtungen und Mindestanforderungen an Datenumfang und Datenqualität im Verteilnetz der Überlandwerk Eppler GmbH

- Technische Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen (VDEW)

- Tonfrequenz-Rundsteuerung, Empfehlung zur Vermeidung unzulässiger Rückwirkungen (VDEW)

- VDN-Richtlinie für digitale Schutzsysteme

- EnBW-Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz

- EnBW-Richtlinie für Bau und Betrieb von Übergabestationen zur Versorgung von Kunden aus dem Mittelspannungsnetz

- EnBW-Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

- Technische Anschlussbedingungen der EnBW (TAB 2000) für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

Der Anschlussnehmer verpflichtet sich, die vorliegenden Mindestanforderungen für den Netzanschluss einzuhalten. Er gewährleistet, dass auch diejenigen, die den Netzanschluss nutzen, dieser Verpflichtung nachkommen.

Das ÜLW behält sich vor, die Einhaltung der Netzanschluss- und Netznutzungsregeln zu überprüfen. Der Anschlussnehmer ermöglicht den Mitarbeitern der ÜLW den Zugang zu seinen Anlagen und wirkt auch im Übrigen bei der Überprüfung im erforderlichen Umfang mit.

Die Netzanschluss- und Netznutzungsregeln gelten sowohl für Anschlussnehmer, die ihre technischen Anlagen erstmals an das ÜLW-Netz anschließen, als auch für diejenigen, die ihre bereits angeschlossenen Anlagen ändern. Unter der Änderung einer Anlage werden sämtliche technische Änderungen verstanden, wie z.B. Umbau, Erweiterung, Rück- oder Abbau, die Änderung des elektrischen Klemmenverhaltens sowie die Änderung der Netzanschlusskapazität, des Schutzkonzeptes oder der Sternpunktbehandlung.

Die Überlandwerk Eppler GmbH ist zu einer Anpassung oder Aktualisierung dieser Information berechtigt.